## 様式
独立行政法人農林漁業信用基金の事務所の賃貸借に関する情報提供（様式）
記入日 ： ２０１９年９月 日
貴社名（所属部署）
TEL
FAX
ご担当者氏名
メールアドレス
情報提供物件
物件名称
所有者
| 物件規模（地下／地上） |  |  | 地上 階／地下 階
情報提供区画
| 賃借料（共益費込み） 坪あたりの単価 |  |  | 円／坪（税抜き）
|  |  | 情報提供内容 |  | ※下表の太枠線内（回答欄）にご記載ください
| 項目 |  |  | 条件等 | 回答欄
○ |  |  |  |  | 条件を満たす場合はプルダウンメニューから「〇」を選択 | 内容 | 備考
－
１．契約
|  |  | 契約希望者 | 当基金及び当基金とともに同物件への移転を希望する２団体（計３団体）の入居が可能であること。 【賃貸借契約を希望する団体】 独立行政法人農林漁業信用基金 一般社団法人全国農協保証センター 全国農業信用基金協会協議会（任意団体） ※現事務所の建替に伴う仮移転のため、賃貸借期間は５～６年を予定（３団体とも同じ）。 ※各団体との個別契約が可能であることが望ましい。 | －
２．賃貸条件・賃貸期間等
|  |  | ①契約期間 | 賃貸借が可能な開始時期 ※移転の期限（2020年11月頃）を踏まえ、2020年夏頃より賃貸借が可能となることが望ましい。
|  |  | ②契約締結時期 | ※必要な場合は記載。
|  |  | ③賃貸借契約の更新条件 | 原状回復工事期間も含め2025年度末までは更新可能であること。 | －
|  |  | ④賃料 | 坪単価＠30,000円以下が望ましい。 | －
３．所在地・アクセス性
|  |  | ①現事務所からの距離 | 現事務所（千代田区内神田１丁目）から５㎞以内であること。 | －
|  |  | ②主務省へのアクセス | 主務省（農林水産省及び財務省）から５㎞以内であること。 | －
|  |  | ③最寄り駅からのアクセス | 最寄り駅から徒歩7分（500ｍ）以内であること。 | －
４．事務所規模等
|  |  | 賃貸可能な事務所面積 | 500坪～600坪程度（ただし、３団体の合計面積であって、トイレ、給湯室、エレベータホール等の共有部分を含まない）。 ※単一フロアーでなくとも複数フロアーでも可。
５．賃貸借ビルの要件
5-1．建物
|  |  | ①構造 | 鉄骨造り又は同等以上の構造であること。 | －
|  |  | ②耐震性能 | 新耐震基準を満たす竣工物件であること。 | －
|  |  | ③床 | 床構造はフリーアクセス床とし、フリーアクセス床耐荷重300kg/㎡以上であること。 | －
|  |  | ④天井高 | 天井高はフリーアクセス床を除いて2,450mm以上であることが望ましい。 | －
5-2．電気通信設備
|  |  | ①電気容量 | 事務室の㎡あたりの電気容量が、40ＶＡ以上あること。 | －
|  |  | ②通信敷設（光ケーブル） | ＮＴＴ東日本又はその他の光ケーブルが引きこめること。 | －
|  |  | ③ＴＶ共聴設備 | ＵＨＦ・ＢＳの受信用端子板が事務所用スペースまで配線済みであること。 | －
5-3．空調設備
|  |  | ①空調の適正管理 | 空調運転について、時間外の延長及び休日の運転が可能であること。 | －
|  |  | ②空調設備の優位性等 | 空調が設置されていること。 ※事務室等の空調の方式をお示しください。 | －
5-4．駐車場
|  |  | ①契約駐車場 | １台分の契約が可能なこと。 | －
|  |  | ②来館者の駐車スペース | 来館者の駐車スペース及び物流や納品等に必要な車両のための駐車スペースを有していること。 | －
|  | 5-5．近隣の貸会議室の有無 |  | 大規模な貸会議室（150人規模）が物件内もしくは近隣にあること。 | －
|  | 5-6．エレベーター |  | 常用エレベーターの他、什器や部材等の搬入出ができるような貨物用エレベーターを有していることが望ましい。 | －
|  | 5-7．障害者用設備 |  | バリアフリー法等関係法令に基づく、トイレ、エレベーター等障害者用の設備を有していることが望ましい。 | －
６．ビル管理体制、警備保安体制、清掃等
|  |  | ①ビル管理体制 | 設備機器の故障、障害等の監視体制を有しており、障害等の発生時に迅速な対応が可能であること。 | －
|  |  | ②防火、防災管理体制 | 防火、防災管理体制等関係法令に基づくビル管理体制を有していること。 | －
|  |  | ③警備保安体制 | 中央監視室等における不審者や犯罪者の発見のための監視体制、巡回等による火事や事故の防止等のためのビル警備保安体制を有していること。 | －
|  |  | ④入退室管理等のセキュリティ対策 | ＩＣカードキーによる入退室管理設備が設置されていることが望ましいが、設置されていない場合は、設置可能なこと。 | －
|  |  |  | ビル内入口やエレベーターホール等に監視カメラ装置を有しているなどのセキュリティ対策が講じられていること望ましいが、設置されていない場合は、設置可能なこと。 | －
|  |  | ⑤ビル清掃 | ビル衛生管理に必要なビル清掃、衛生管理体制を有していることが望ましい。 | －
７．その他（アピールポイント等）
|  |  | アピールポイントや特性 | ※自由に記載。
※ 平面図、パンフレットを添付してください。

## 記載例
記載例
独立行政法人農林漁業信用基金の事務所の賃貸借に関する情報提供（様式）
記入日 ： ２０１９年９月 日
| 貴社名（所属部署） |  |  | ○○不動産㈱ ビル営業部
| TEL |  |  | 03-××××-××××
| FAX |  |  | 03-××××-××××
| ご担当者氏名 |  |  | ○○ ○○
| メールアドレス |  |  | @
情報提供物件
| 物件名称 |  |  | ○○ビル
| 所有者 |  |  | ○○㈱
| 物件規模（地下／地上） |  |  | 地上○階／地下○階
| 情報提供区画 |  |  | ○階、〇階の合計〇坪
| 賃借料（共益費込み） 坪あたりの単価 |  |  | ○○円／坪（税抜き）
|  |  | 情報提供内容 |  | ※下表の太枠線内（回答欄）にご記載ください
| 項目 |  |  | 条件等 | 回答欄
○ |  |  |  |  | 条件を満たす場合はプルダウンメニューから「〇」を選択 | 内容 | 備考
－
１．契約
|  |  | 契約希望者 | 当基金及び当基金とともに同物件への移転を希望する２団体（計３団体）の入居が可能であること。 【賃貸借契約を希望する団体】 独立行政法人農林漁業信用基金 一般社団法人全国農協保証センター 全国農業信用基金協会協議会（任意団体） ※現事務所の建替に伴う仮移転のため、賃貸借期間は５～６年を予定（３団体とも同じ）。 ※各団体との個別契約が可能であることが望ましい。 | － | 例）各団体との個別契約が可能 例）契約形態については要相談
２．賃貸条件・賃貸期間等
|  |  | ①契約期間 | 賃貸借が可能な開始時期 ※移転の期限（2020年11月頃）を踏まえ、2020年夏頃より賃貸借が可能となることが望ましい。 |  | 例）２０２０年〇月〇日
|  |  | ②契約締結時期 | ※必要な場合は記載。 |  | 例）２０１９年〇月〇日まで
|  |  | ③賃貸借契約の更新条件 | 原状回復工事期間も含め2025年度末までは更新可能であること。 | － | ※賃貸借契約の更新条件をご記載ください。 例）賃貸期間満了月の６カ月前までに更新契約の締結が必要
|  |  | ④賃料 | 坪単価＠30,000円以下が望ましい。 | － | 例）坪単価＠〇〇円
３．所在地・アクセス性
|  |  | ①現事務所からの距離 | 現事務所（千代田区内神田１丁目）から５㎞以内であること。 | － | 例）現事務所から○○㎞
|  |  | ②主務省へのアクセス | 主務省（農林水産省及び財務省）から５㎞以内であること。 | － | 例）主務省から○○㎞
|  |  | ③最寄り駅からのアクセス | 最寄り駅から徒歩7分（500ｍ）以内であること。 | － | 例）○○線○○駅から徒歩〇分
４．事務所規模等
|  |  | 賃貸可能な事務所面積 | 500坪～600坪程度（ただし、３団体の合計面積であって、トイレ、給湯室、エレベータホール等の共有部分を含まない）。 ※単一フロアーでなくとも複数フロアーでも可。 |  | 例）〇〇階 〇〇〇．〇〇坪 〇〇階 〇〇〇．〇〇坪
５．賃貸借ビルの要件
5-1．建物
|  |  | ①構造 | 鉄骨造り又は同等以上の構造であること。 | －
|  |  | ②耐震性能 | 新耐震基準を満たす竣工物件であること。 | － | 例）〇年〇月竣工 〇年〇月耐震工事完了 ※耐震性能について、物件の優位性がある場合は、物件パンフレット等参照箇所若しくはその内容について記載してください。
|  |  | ③床 | 床構造はフリーアクセス床とし、フリーアクセス床耐荷重300kg/㎡以上であること。 | － | 例）床荷重：〇〇〇㎏／㎡ 床上げの高さ：Ｈ＝〇〇〇㎜ ※物件の優位性がある場合は、物件パンフレット等参照箇所若しくはその内容について記載してください。
|  |  | ④天井高 | 天井高はフリーアクセス床を除いて2,450mm以上であることが望ましい。 | － | 例）天井高：Ｈ＝〇,〇〇〇㎜
5-2．電気通信設備
|  |  | ①電気容量 | 事務室の㎡あたりの電気容量が、40ＶＡ以上あること。 | － | 例）事務室の㎡あたりの電気容量：〇〇VA/㎡
|  |  | ②通信敷設（光ケーブル） | ＮＴＴ東日本又はその他の光ケーブルが引きこめること。 | － | ※既に事務室フロアーまで引きこみ済みである場合はその設置状況について物件パンフレット等の参照箇所若しくはその内容をご記載ください。
|  |  | ③ＴＶ共聴設備 | ＵＨＦ・ＢＳの受信用端子板が事務所用スペースまで配線済みであること。 | －
5-3．空調設備
|  |  | ①空調の適正管理 | 空調運転について、時間外の延長及び休日の運転が可能であること。 | －
|  |  | ②空調設備の優位性等 | 空調が設置されていること。 ※事務室等の空調の方式をお示しください。 | － | 例）ゾーン別空調 例）個別空調 ※空調管理について、細かな温度調整ができるなど優位性がある場合は、物件パンフレット等参照箇所若しくはその内容について記載してください。
5-4．駐車場
|  |  | ①契約駐車場 | １台分の契約が可能なこと。 | －
|  |  | ②来館者の駐車スペース | 来館者の駐車スペース及び物流や納品等に必要な車両のための駐車スペースを有していること。 | － | 駐車可能台数をご記載ください。 例）駐車可能台数：○台
|  | 5-5．近隣の貸会議室の有無 |  | 大規模な貸会議室（150人規模）が物件内もしくは近隣にあること。 | － | 例）300ｍ以内に最大○○人利用可能な貸会議室あり。
|  | 5-6．エレベーター |  | 常用エレベーターの他、什器や部材等の搬入出ができるような貨物用エレベーターを有していることが望ましい。 | － | 事務室フロアーで乗降可能な常用エレベーターの基数をご記載ください。 例）乗降可能エレベーター：○基
|  | 5-7．障害者用設備 |  | バリアフリー法等関係法令に基づく、トイレ、エレベーター等障害者用の設備を有していることが望ましい。 | － | バリアフリー法等関係法令に基づく障害者用のトイレが設置さているフロアーをご記載ください。 例）障害者用トイレ：○階に設置等
６．ビル管理体制、警備保安体制、清掃等
|  |  | ①ビル管理体制 | 設備機器の故障、障害等の監視体制を有しており、障害等の発生時に迅速な対応が可能であること。 | －
|  |  | ②防火、防災管理体制 | 防火、防災管理体制等関係法令に基づくビル管理体制を有していること。 | －
|  |  | ③警備保安体制 | 中央監視室等における不審者や犯罪者の発見のための監視体制、巡回等による火事や事故の防止等のためのビル警備保安体制を有していること。 | －
|  |  | ④入退室管理等のセキュリティ対策 | ＩＣカードキーによる入退室管理設備が設置されていることが望ましいが、設置されていない場合は、設置可能なこと。 | － | 例）ＩＣカードキーによる入退室管理設備を設置
|  |  |  | ビル内入口やエレベーターホール等に監視カメラ装置を有しているなどのセキュリティ対策が講じられていること望ましいが、設置されていない場合は、設置可能なこと。 | － | 例）ビルの各入口及び１Ｆエレベーターホールに監視カメラを設置
|  |  | ⑤ビル清掃 | ビル衛生管理に必要なビル清掃、衛生管理体制を有していることが望ましい。 | －
７．その他（アピールポイント等）
|  |  | アピールポイントや特性 | ※自由に記載。
※ 平面図、パンフレットを添付してください。